## 전체 측정값
GLM-5.2 가속기 추론 벤치마크 비교
B200 측정 조건: ISL ≈ 8,200 tok · OSL 1,024 tok · gen8k 1,024 고유 sheet · 8 GPU/server · KV cache fp8 · mnbt 8192 · MTP 미적용
장비 / 설정 | Concurrency | TPOT (ms) ↓ 낮을수록 좋음 | Interactivity (tok/s/user) ↑ | Input TPS /server ↑ | Output TPS /server ↑ | Total TPS /GPU ↑
B200 (8) · vLLM TP=8 · MTP 미적용 | 1 | 9.45 | 105.77 | 815 | 102 | 115
| 4 | 11.48 | 87.09 | 2660 | 333 | 374
| 8 | 13.04 | 76.72 | 4614 | 577 | 649
| 16 | 15.97 | 62.6 | 7523 | 940 | 1058
| 32 | 20.7 | 48.32 | 11724 | 1465 | 1649
| 64 | 35.57 | 28.11 | 13883 | 1734 | 1952
| 128 | 62.69 | 15.95 | 15810 | 1975 | 2223
| 256 | 83.75 | 11.94 | 16138 | 2016 | 2269
H200 (8) · MTP 미사용 | 4 | 16.93 | 59.06 | 1627 | 203 | —
| 8 | 21.57 | 46.36 | 2535 | 317 | —
| 16 | 31.29 | 31.96 | 3578 | 447 | —
| 32 | 54.44 | 18.37 | 4401 | 550 | —
| 64 | 88.73 | 11.27 | 5520 | 690 | —
| 128 | 102.35 | 9.77 | 5149 | 643 | —
| 256 | 101.83 | 9.82 | 5227 | 653 | —
H200 (8) · MTP 사용 | 4 | 11.58 | 86.36 | 2357 | 294 | —
| 8 | 18.26 | 54.75 | 3209 | 401 | —
| 16 | 27.52 | 36.34 | 4126 | 515 | —
| 32 | 45.6 | 21.93 | 4999 | 625 | —
| 64 | 81.57 | 12.26 | 5730 | 715 | —
| 128 | 88.97 | 11.24 | 5570 | 696 | —
| 256 | 89.05 | 11.23 | 5618 | 702 | —
Moreh MI355X | 256 | 74.7 | 13.39 | 21996 | 2777 | —
· B200은 vLLM 0.28.0 / TP=8 로 직접 측정. H200 및 Moreh 수치는 H200_GLM5.2_Measure.pdf 출처. · H200 계열 TPOT은 PDF 기재 Interactivity에서 역산 (1000 / Interactivity). PDF 값과 일치 확인. · Moreh는 PDF에 conc=256 단일 측정만 존재. · 주의: H200 / Moreh 의 서버 구성(mnbt, max-num-seqs, kv-cache-dtype, gpu-util, 실제 TP)은 문서화되어 있지 않아 확인 불가. ISL / OSL 도 PDF에 기재 없음. · 주의: Moreh precision 은 PDF 표에 FP8 로 표기되었으나, 원본 워크플로 문서의 예시 명령은 --precision MXFP4 이고 원본 스크립트 기본 모델 경로도 GLM-5.2-MXFP4 다. 상충 상태. · 따라서 이 표는 '측정된 처리량의 비교'이며 동일 조건 하드웨어 비교로 읽으면 안 된다.

## B200 배수 비교
B200 대비 배수 — concurrency별
1.00 초과 = B200 우위 / 1.00 미만 = 상대 장비 우위
기준 장비 | Concurrency | Interactivity 배수 | Input TPS 배수 | Output TPS 배수 | B200 Interactivity | B200 Input TPS | B200 Output TPS
vs H200 MTP 미사용 | 4 | 1.47 | 1.63 | 1.64 | 87.09 | 2660 | 333
| 8 | 1.65 | 1.82 | 1.82 | 76.72 | 4614 | 577
| 16 | 1.96 | 2.1 | 2.1 | 62.6 | 7523 | 940
| 32 | 2.63 | 2.66 | 2.66 | 48.32 | 11724 | 1465
| 64 | 2.49 | 2.52 | 2.51 | 28.11 | 13883 | 1734
| 128 | 1.63 | 3.07 | 3.07 | 15.95 | 15810 | 1975
| 256 | 1.22 | 3.09 | 3.09 | 11.94 | 16138 | 2016
vs H200 MTP 사용 | 4 | 1.01 | 1.13 | 1.13 | 87.09 | 2660 | 333
| 8 | 1.4 | 1.44 | 1.44 | 76.72 | 4614 | 577
| 16 | 1.72 | 1.82 | 1.83 | 62.6 | 7523 | 940
| 32 | 2.2 | 2.35 | 2.34 | 48.32 | 11724 | 1465
| 64 | 2.29 | 2.42 | 2.43 | 28.11 | 13883 | 1734
| 128 | 1.42 | 2.84 | 2.84 | 15.95 | 15810 | 1975
| 256 | 1.06 | 2.87 | 2.87 | 11.94 | 16138 | 2016
vs Moreh MI355X | 256 | 0.89 | 0.73 | 0.73 | 11.94 | 16138 | 2016
· conc 32 이하: B200이 전 지표 우위 (Input 최대 3.8× / Output 1.9×). · conc 64 이상: B200 Interactivity 급락 → conc 256에서 H200 MTP·Moreh 모두에 열위. · conc 256 Output TPS: B200 1,265 vs Moreh 2,777 (Moreh 2.2× 우위). · B200 prefill 강세 / decode 약세 패턴. MTP 미적용 상태.