## Output_비교
Output TPS 통합 비교 (tok/s per server)
gen8k 1,024장 · ISL≈8,200 · OSL 1,024 · Weight FP8 · KV fp8 · vLLM 0.28.0 · 서버 E (B200×8, 1000W, 드라이버 595)
conc | TP8·EP1·MTP1 (기준) | TP8·EP1·MTP2 | TP2·DP4·EP8·MTP1 | DP4 vs 기준
4 | 397 | — | 266 | -33%
8 | 771 | — | 489 | -36.58%
16 | 1250 | — | 798 | -36.16%
32 | 1877 | 1514 | 1249 | -33.46%
64 | 1948 | — | 1883 | -3.337%
128 | 2193 | 2338 | 2494 | 13.73%
256 | 2174 | 2278 | 3188 | 46.64%
· TP2·DP4·EP8 은 KV cache 3.94M (기준 1.48M 의 2.67배). 고conc 에서 우세, 저conc 에서 열세. · 손익분기 conc=64. conc≥128 부터 역전. conc=256 에서 +47% (3,188 tok/s, 세션 최고). · TP8·EP1·MTP2 는 스크리닝이라 conc 32/128/256 만 측정. · TPOT/Interactivity 는 개별 사용자 체감 — DP4 여도 rank당 TP=2 라 기준과 유사. Output TPS(서버 총량)만 DP4 가 크게 이긴다.

## TP8_EP1_MTP1
TP8·EP1·MTP1 (기준)
gen8k 1,024장 · ISL≈8,200 · OSL 1,024 · Weight FP8 · KV fp8 · vLLM 0.28.0 · 서버 E (B200×8, 1000W, 드라이버 595)
conc | TPOT (ms) | Interactivity (tok/s/user) | Input TPS /server | Output TPS /server
4 | 8.19 | 122.11 | 3177 | 397
8 | 9.66 | 103.51 | 6174 | 771
16 | 12.18 | 82.1 | 10004 | 1250
32 | 16.1 | 62.13 | 15026 | 1877
64 | 30.91 | 32.35 | 15595 | 1948
128 | 54.89 | 18.22 | 17558 | 2193
256 | 72.85 | 13.73 | 17408 | 2174

## TP8_EP1_MTP2
TP8·EP1·MTP2
gen8k 1,024장 · ISL≈8,200 · OSL 1,024 · Weight FP8 · KV fp8 · vLLM 0.28.0 · 서버 E (B200×8, 1000W, 드라이버 595)
conc | TPOT (ms) | Interactivity (tok/s/user) | Input TPS /server | Output TPS /server
32 | 19 | 52.62 | 12117 | 1514
128 | 51.88 | 19.28 | 18715 | 2338
256 | 70.34 | 14.22 | 18239 | 2278

## TP2_DP4_EP8_MTP1
TP2·DP4·EP8·MTP1
gen8k 1,024장 · ISL≈8,200 · OSL 1,024 · Weight FP8 · KV fp8 · vLLM 0.28.0 · 서버 E (B200×8, 1000W, 드라이버 595)
conc | TPOT (ms) | Interactivity (tok/s/user) | Input TPS /server | Output TPS /server
4 | 13.59 | 73.59 | 2129 | 266
8 | 15.65 | 63.89 | 3917 | 489
16 | 18.38 | 54.4 | 6390 | 798
32 | 24.13 | 41.44 | 9997 | 1249
64 | 32.51 | 30.76 | 15076 | 1883
128 | 48.85 | 20.47 | 19964 | 2494
256 | 75.26 | 13.29 | 25523 | 3188